## 鑑
【仕様書】 |  |  |  |  | 設計番号第16号
[6 empty] | 令和 | 7 | 年 | 4 | 月 | 17 | 日
[5 empty] | 所属年度 |  | 令和 |  | 7 |  | 年 度
[6 empty] | 款 | ９ 消防費
[6 empty] | 項 | １ 消防費
[6 empty] | 目 | ４ 水防費
[5 empty] | 事 項 |  | １ 水防経費
南畑敷ポンプ場 №１原動機整備工事
[6 empty] | 節 | １４ 工事請負費
| 三次市南畑敷町355-8 地内 |  |  |  | 細 節 |  | ０１ 工事請負費
[5 empty] | 細々節 |  | ００４設備整備工事
| 業 務 概 要 |  |  | 起 工 理 由
南畑敷ポンプ場は平成３年から供用開始し３０年以上が経過しているこら，ポンプ場の内水排水機能を維持するため，№１原動機の分解整備工事を実施するもの。
備 考 | 予 算 額 | 円
| 執行予定額 | 円

## 総括表
|  |  |  | 総 括 表 |  |  | 備考欄の※印は，
南畑敷ポンプ場 №１原動機整備工事 | [6 empty] | 農林水産省土地改良工事
積算基準（施設機械）参照
費目・工種・種別・細別・規格 |  | 単位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 見 積 書
1 |  | 式
| 工事価格 |  | 1
2 |  | ％
| 消費税相当額 |  | 10
3
請負工事費
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1

## 工事設計書
|  |  |  | 総 括 表 |  |  | 備考欄の※印は，
南畑敷ポンプ場 №１原動機整備工事 | [6 empty] | 農林水産省土地改良工事
積算基準（施設機械）参照
費目・工種・種別・細別・規格 |  | 単位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 備 考 |  |  |  | 見 積 書
1
本工事費
2 |  | 式
機械設備工事原価
3 |  | 式
| 製作工事原価 | [5 empty] | 第１号内訳書
4 |  | 式
| 据付工事原価 | [5 empty] | 第２号内訳書
5 |  | 式 | [5 empty] | 設計技術費率
| 設計技術費 | [5 empty] | ※ | #NUM! | 0 | （製作原価＋据付原価）*(65.91*100243000^-0.1669)
6 |  | 式 | [5 empty] | 一般管理費率
| 一般管理費 | [5 empty] | ※ | #VALUE! | 0
7 |  | 式 | [5 empty] | 工事原価に占める機器費率
| 工事価格 | [6 empty] | #DIV/0!
8 | [7 empty] | 機器単体費補正係数
| 改め計 | [6 empty] | #DIV/0!
9
10
11
12
13
14
2

## 第１号（機械製作）
|  |  | 【第１号内訳書】制作工事原価 |  |  |  | 備考欄の※印は，
南畑敷ポンプ場 №１原動機整備工事 | [6 empty] | 農林水産省土地改良工事
積算基準（施設機械）参照
費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 見 積 書
1
製作工事原価
2
直接製作費
3
機器単体費
4
(№1原動機)
5 |  |  | 個
|  | チャンバー |  | 6
6 |  |  | 個
|  | 吸気バルブ |  | 6
7 |  |  | 個
|  | 排気バルブ |  | 6
8 |  |  | 個
|  | 塞止弁 |  | 1
9 |  |  | 個
|  | 減圧弁（ＣＭＰ） |  | 1
10 |  |  | 個
|  | 始動弁（ＣＭＰ） |  | 2
11 |  |  | 個
|  | 電磁弁（３方）ＡＣ100Ｖ |  | 2
12 |  |  | 個
|  | 補給弁（ＣＭＰ） |  | 2
13 |  |  | 個
|  | 安全弁（ＣＭＰ30Ｋ超） |  | 2
14 |  |  | 個
|  | 逆止弁（ＣＭＰ） |  | 1
15 |  |  | 個
|  | 水抜き弁（ＣＭＰ） |  | 3
1
【第１号内訳書】制作工事原価
南畑敷ポンプ場 №１原動機整備工事
費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 |  |  | 個
|  | 燃料噴射バルブ（ＣＭＰ） |  | 6
2 |  |  | 個
|  | ピストンリングセット |  | 6
3 |  |  | 個
|  | クランクピン |  | 6
4 |  |  | 個
|  | オイルシール |  | 1
5 |  |  | 個
|  | メカニカルシート |  | 1
6 |  |  | 組
|  | 軸受 |  | 1
7 |  |  | 個
|  | シムセット |  | 6
8 |  |  | 個
|  | 始動弁スプリング |  | 6
9 |  |  | 個
|  | 割りピン（1.6×1.5） |  | 5
10 |  |  | 個
|  | コンビネーションスイッチ |  | 1
11 |  |  | 個
|  | 速度設定値指定継電器 |  | 1
12 |  |  | 個
|  | フロースイッチ |  | 1
13 |  |  | 個
|  | 圧力スイッチ |  | 1
14 |  |  | 個
|  | 始動ハンドル |  | 2
15 |  |  | 個
|  | 補給ハンドル |  | 2
2
【第１号内訳書】制作工事原価
南畑敷ポンプ場 №１原動機整備工事
費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 |  |  | 個
|  | 圧力計 φ60×6.0ＭＰa |  | 2
2 |  |  | 組
|  | ボルト・ナット・ワッシャー類 |  | 1
3 |  |  | 組
|  | パッキン類 |  | 1
4 |  |  | 缶
|  | 機関潤滑油（20Ｌ/缶） |  | 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3

## 第2号（機械据付）
|  |  | 【第２号内訳書】制作工事原価 |  |  |  | 備考欄の※印は，
南畑敷ポンプ場 №１原動機整備工事 | [6 empty] | 農林水産省土地改良工事
積算基準（施設機械）参照
費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |  |  | 見 積 書
1
据付工事原価
2
直接工事費
3
輸送費
4 |  | 輸送費 | 台
104000
5 | [7 empty] | (11*94+264)*315+104000
6
材料費
7 |  |  | 式
据付材料費
8 |  |  | 式
据付補助材料費
9
10
労務費
11
| 一般労務費 | （撤去及び据付）
12 |  |  | 人
普通作業員
13
| 技術労務費 | （試運転調整）
14 |  |  | 人
機械設備据付工
1
【第２号内訳書】制作工事原価
南畑敷ポンプ場 №１原動機整備工事
費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
直接経費
2 |  |  | 式
産業廃棄物処分（油脂・撤去材）
3 |  |  | 日
ラフタークレーン4.9ｔ吊（撤去及び据付）
4
5
間接工事費
6 |  | 共通仮設費 | 式 |  |  |  |  | 共通仮設費率
[7 empty] | ※ | #NUM! | 0
7
| （純工事費） | [7 empty] | 0
8 |  | 現場管理費 | 式 |  |  |  |  | 現場管理費率
[7 empty] | ※ | #NUM! | 0
9 |  | 据付間接費 | 式 |  |  |  |  | 据付間接費率
[7 empty] | ※ | 140% | 0
10
据付工事原価
11
改め計
12
13
14
2